## F.T Guante Examtex
| HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E VERSALLES – VALLE DEL CAUCA NIT. 891.901.061-9 | PÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: FT-AL-FO-01
| FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS | VERSION: 01
FECHA: 03/06/2020
TRD:
NOMBRE DEL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
GUANTE DE LATEX
DESCRIPCION DE LAS PARTES
Los guantes son elaborados en látex natural son ambidextros, cómodos y de fácil postura, pre-entalcados con almidón con alta resistencia a la elongación.Los guantes son elaborados en latex natural son ambidextros, comodos y de facil postura, pre-entalcados con almidon con alta resistencia a la elongacion.
MARCA
Examtex
REFERENCIA COMERCIAL
REGISTRO INVIMA
2014DM-0011605
CALSIFICACION DEL RIESGO | Moderado
SERVICIO QUE UTILIZA EL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
Todos los servicios asistenciales
FRECUENCIA DE CAMBIO | Uso entre cada paciente
OBSERVACIONES DEL FABRICANTE Prueba básica de funcionalidad: Después de puesto el guante de Látex sométalo a la prueba de elongangacion para asegurar que el guante esté en perfecto estado y pueda funcionar correctamente •Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios se debe desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos. •En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo"

## F.T Guante de Nitrilo
| HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E VERSALLES – VALLE DEL CAUCA NIT. 891.901.061-9 | PÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: FT-AL-FO-01
| FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS | VERSION: 01
FECHA: 03/06/2020
TRD:
NOMBRE DEL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
GUANTE DE NITRILO
DESCRIPCION DE LAS PARTES
•Guantes ambidiestros. •Se recomienda su uso en personas que presentan sensibilidad al Látex. •Puño con reborde que minimiza el deslizamiento y genera protección extra. •Las puntas de los dedos son texturizadas para mejorar el agarre en seco y en húmedo. •Están fabricados con una delgada capa de nitrilo que permite una alta sensibilidad al tacto y destreza. •Estos guantes ofrecen protección y resistencia a una amplia gama de disolventes y productos químicos peligrosos
MARCA
Alfasafe ®
REFERENCIA COMERCIAL
REGISTRO INVIMA
2017DM-0016700
CALSIFICACION DEL RIESGO | Clase I
SERVICIO QUE UTILIZA EL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
Todos los servicios asistenciales
FRECUENCIA DE CAMBIO | Uso entre cada paciente
OBSERVACIONES DEL FABRICANTE Prueba básica de funcionalidad: Después de puesto el guante de Nitrilo sométalo a la prueba de elongangacion para asegurar que el guante esté en perfecto estado y pueda funcionar correctamente •Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios se debe desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos. •En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo"

## F.T Guante de Vinilo
| HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E VERSALLES – VALLE DEL CAUCA NIT. 891.901.061-9 | PÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: FT-AL-FO-01
| FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS | VERSION: 01
FECHA: 03/06/2020
TRD:
NOMBRE DEL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
GUANTE DE NITRILO
DESCRIPCION DE LAS PARTES
•Guantes ambidiestros. •Se recomienda su uso en personas que presentan sensibilidad al Látex. •100% resina de cloruro de polivinilo •El vinilo es un derivado de PVC que no suele provocar reacción a las personas que presentan alergias a las proteínas del látex natural. •Puño reforzado. •Libre de polvo •No estéril.
MARCA
Alfasafe ®
REFERENCIA COMERCIAL
REGISTRO INVIMA
2018DM-0017506
CALSIFICACION DEL RIESGO | Clase I
SERVICIO QUE UTILIZA EL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
Todos los servicios asistenciales
FRECUENCIA DE CAMBIO | Uso entre cada paciente
OBSERVACIONES DEL FABRICANTE Prueba básica de funcionalidad: Después de puesto el guante de Vinilo sométalo a la prueba de elongangacion para asegurar que el guante esté en perfecto estado y pueda funcionar correctamente •Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios se debe desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos. •En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo"

## F.T Careta
| HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E VERSALLES – VALLE DEL CAUCA NIT. 891.901.061-9 | PÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: FT-AL-FO-01
| FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS | VERSION: 01
FECHA: 03/06/2020
TRD:
NOMBRE DEL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
VISOR POLICARBONATO
DESCRIPCION DE LAS PARTES
• Fabricado en lámina de policarbonato de 1 mm de grosor. • Resistencia al impacto extremadamente elevada. • Visor levantable para mayor comodidad • Resistencia a líquidos irritantes o corrosivos. • Posee filtro UV y AF (Antiempañante). • Posee ribete de aluminio, que permite dar mejor forma a la curvatura. • Sistema universal, para cualquier tipo de casquete. • Peso de visor 1360 gramos • Peso casquete 280 gramos • Alta resistencia
MARCA
STEELPRO
REFERENCIA COMERCIAL
REGISTRO INVIMA
Norma UNE-EN 166:2002
CALSIFICACION DEL RIESGO
SERVICIO QUE UTILIZA EL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
Todos los servicios asistenciales
FRECUENCIA DE CAMBIO | Por daño
OBSERVACIONES DEL FABRICANTE: • El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del visor. Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada. • Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos

## F.T Respirador N95
| HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E VERSALLES – VALLE DEL CAUCA NIT. 891.901.061-9 | PÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: FT-AL-FO-01
| FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS | VERSION: 01
FECHA: 03/06/2020
TRD:
NOMBRE DEL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
1860 RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS, CUIDADO DE LA SALUD, MASCARILLA QUIRÚRGICA / RIESGOS BIOLÓGICOS
DESCRIPCION DE LAS PARTES
• N95 Aprobado por NIOSH 42.CFR.84 • Aprobado por la FDA para su uso como mascarilla quirúrgica • Ayuda a proteger contra ciertas partículas biológicas en el aire • Resistente a Fluidos y desechable Especialmente diseñado para el sector salud Brinda protección tanto a los pacientes como al personal de la salud, frente enfermedades contagiosas y transmisión de virus Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma de sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz, aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara Protege contra tuberculosis
MARCA
3M
REFERENCIA COMERCIAL
N95
REGISTRO INVIMA
Numero de Patente Nacional 6532014225282
CALSIFICACION DEL RIESGO
SERVICIO QUE UTILIZA EL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
Todos los servicios asistenciales
FRECUENCIA DE CAMBIO | 32 horas de uso
OBSERVACIONES DEL FABRICANTE: • Aprobado por la FDA • Autorizado por la FDA Aprobado por NIOSH • Cartucho o filtro incluido • La frecuencia de cambio del elemento estara sujeta al estado de conservacion del elemento y a la prueba de sellamiento Este respirador para el cuidado de la salud y Mascarilla quirúrgica contra riesgos biológicos ayuda a proporcionar una protección respiratoria contra ciertas partículas biológicas en el aire. Es desechable y resistente a salpicaduras de fluido líquidos y a salpicaduras de sangre y otro material infeccioso.

## N95 Nitta
| HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E VERSALLES – VALLE DEL CAUCA NIT. 891.901.061-9 | PÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: FT-AL-FO-01
| FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS | VERSION: 01
FECHA: 03/06/2020
TRD:
NOMBRE DEL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 9510-1 BLANCO
DESCRIPCION DE LAS PARTES
• N95 Aprobado por NIOSH • NARIGUERA: La cual se amolda perfectamente a cualquier tabique. Recubierta con espuma para mayor confort • PUNTO ANTI-COLAPSAMIENTO: Por ultrasonido se fusiona las telas evitando que se adhieran al rostro • SELLADO POR ULTRASONIDO: Cierre hermético que garantiza seguridad, protección y rigidez permitiendo comodidad • SELLO NIOSH N95: Numero TC designado por NIOSH solo a respiradores aprobados • BANDAS DE AJUSTE: Para un buen balance y sellado contra el rostro
MARCA
Nitta
REFERENCIA COMERCIAL
Respirador Mascarilla N95
REGISTRO INVIMA
Aprobado por NIOSH TC-84A-8118
CALSIFICACION DEL RIESGO
SERVICIO QUE UTILIZA EL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
Todos los servicios asistenciales
FRECUENCIA DE CAMBIO | 32 horas de uso
OBSERVACIONES DEL FABRICANTE: • Respirador Certificado por nuestro laboratorio avalado por NIOSH. Protege de enfermedades como Neumoconiosis, Siiliconosis y Polucion Ambienta. • La frecuencia de cambio del elemento estara sujeta al estado de conservacion del elemento y a la prueba de sellamiento

## F.T Respirador N95.
| HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E VERSALLES – VALLE DEL CAUCA NIT. 891.901.061-9 | PÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: FT-AL-FO-01
| FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS | VERSION: 01
FECHA: 03/06/2020
TRD:
NOMBRE DEL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
8511 RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95 CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN COOL FLOW
DESCRIPCION DE LAS PARTES
• Evita el calentamiento respiratorio • Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y ciertos líquidos sin aceite. • Posee válvula de exhalación Cool Flow™ (válvula de aire fresco) que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario. • Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión • Su estructura antideformante, el diseño de sus bandas elásticas ajustables con hebillas, la espuma de sellado y el clip de aluminio aseguran un excelente sello, adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara • N95 Aprobado por NIOSH 42.CFR.84 • 3M™ válvula de exhalación Cool Flow™ • Materiales interiores Suaves • Clip nasal ajustable (M) que reduce la posibilidad de que se empañen las gafas y ayuda a asegurar un sellado seguro y conveniente • Bandas Trenzadas con diseño de dos correas con el punto de fijación dual, ayuda a proporcionar un ajuste seguro
MARCA
3M
REFERENCIA COMERCIAL
N95
REGISTRO INVIMA
Numero de Patente Nacional 4240012472348
CALSIFICACION DEL RIESGO
SERVICIO QUE UTILIZA EL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
Todos los servicios asistenciales
FRECUENCIA DE CAMBIO | 32 horas de uso
OBSERVACIONES DEL FABRICANTE: El respirador libre de mantenimiento N95 3M™ 8511 es ligero, desechable y está diseñado para ayudar a proporcionar la calidad y protección respiratoria confiable al trabajador para ciertas partículas sin aceite. 3M™ utiliza una variedad de tecnologías innovadores y características que le ayudarán a satisfacer sus necesidades de protección respiratoria y confort. El respirador incorpora la tecnología patentada de 3M™ con avanzadas microfibras filtrantes cargadas electrostáticamente, diseñadas para facilitar la respiración. la patente 3M ™ Cool Flow™ válvula de exhalación reduce la acumulación de calor dentro del respirador para ayudar a mantener al usuario más cómodo. El forro interior suave proporciona comodidad mientras que el diseño de forma de copa hace una respiración amplia y duradera. Estas características, junto con las bandas trenzadas y el clip nasal ajustable (M), se han diseñado para mejorar la comodidad y adaptación del usuario para ayudar a aumentar la resistencia al desgaste. N95 Aprobado por NIOSH 42.CFR.84 3M™ válvula de exhalación Cool Flow™ Materiales interiores Suaves • La frecuencia de cambio del elemento estara sujeta al estado de conservacion del elemento y a la prueba de sellamiento

## F.T Bata Quirurgica
| HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E VERSALLES – VALLE DEL CAUCA NIT. 891.901.061-9 | PÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: FT-AL-FO-01
| FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS | VERSION: 01
FECHA: 03/06/2020
TRD:
NOMBRE DEL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
BATA QUIRURGICA CIRUJANO DESECHABLE
DESCRIPCION DE LAS PARTES
Bata Quirurgica Cirujano desechable elaborada en tela cambrel 70 gramos manga larga puño resortado en algodón, cuello velcro, dos tiras en la parte superior y dos tiras en la cintura que salgan de los costados para ajustar, largas a la rodilla.Alta resistencia a la rotura, puede ser lava y reutilizada varias veces
MARCA
REFERENCIA COMERCIAL
REGISTRO INVIMA
CALSIFICACION DEL RIESGO
SERVICIO QUE UTILIZA EL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
Todos los servicios asistenciales
FRECUENCIA DE CAMBIO | Por daño o desgaste
OBSERVACIONES DEL FABRICANTE: Es una bata flexible, facil de manejar que brinda proteccion contra salpicadura de liquidos o fluidos

## F.T Polainas
| HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E VERSALLES – VALLE DEL CAUCA NIT. 891.901.061-9 | PÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: FT-AL-FO-01
| FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS | VERSION: 01
FECHA: 03/06/2020
TRD:
NOMBRE DEL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
POLAINA DESECHABLE QUIRURGICA
DESCRIPCION DE LAS PARTES
Fabricadas en tela no tejida. Tienen buen gramaje, no son estériles e incluyen resorte ajustable y costura invertida para mayor comodidad.
MARCA
PRECISION CARE
REFERENCIA COMERCIAL
REGISTRO INVIMA
LOTE 19184
CALSIFICACION DEL RIESGO
SERVICIO QUE UTILIZA EL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
Todos los servicios asistenciales
FRECUENCIA DE CAMBIO | UN SOLO USO
OBSERVACIONES DEL FABRICANTE • Polainas elaboradas en tela quirúrgica • Un solo uso • No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado

## F.T Gorro Resortado
| HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E VERSALLES – VALLE DEL CAUCA NIT. 891.901.061-9 | PÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: FT-AL-FO-01
| FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS | VERSION: 01
FECHA: 03/06/2020
TRD:
NOMBRE DEL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA
DESCRIPCION DE LAS PARTES
• Resortado. • Ajuste perfecto, fácil transpiración, variedad de colores y variedad de usos. • Doble elástico en todo el perímetro, permite la transpiración del cabello. • Sellado por ultrasonido. • No estéril. • Fabricado en tela no tejida de polipropileno ajustable. • Gramaje: 19 pulgadas. • Elemento de protección empleado para evitar la contaminación de cabellos. • Uso: en el área hospitalaria en general, médica,
MARCA
ALLMED
REFERENCIA COMERCIAL
REGISTRO INVIMA
LOTE 000407
CALSIFICACION DEL RIESGO
SERVICIO QUE UTILIZA EL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
Todos los servicios asistenciales
FRECUENCIA DE CAMBIO | UN SOLO USO
OBSERVACIONES DEL FABRICANTE • Gorro elaborado en tela quirúrgica • Un solo uso • No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado

## F.T Mascarilla Quirurgica
| HOSPITAL SAN NICOLAS E.S.E VERSALLES – VALLE DEL CAUCA NIT. 891.901.061-9 | PÁGINA 1 DE 1
CÓDIGO: FT-AL-FO-01
| FICHA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS | VERSION: 01
FECHA: 03/06/2020
TRD:
NOMBRE DEL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
MASCARILLA QUIRURGICA
DESCRIPCION DE LAS PARTES
• Las mascarillas quirúrgicas tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales. • Comodidad para uso prolongado. • No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad • Sellado con ultrasonido, garantizando alta resistencia y protección
MARCA
UNION MEDICAL
REFERENCIA COMERCIAL
REGISTRO INVIMA
2019DM-0019187
CALSIFICACION DEL RIESGO
SERVICIO QUE UTILIZA EL DISPOSITIVO MEDICO O INSUMO
Todas las areas de la institucion
FRECUENCIA DE CAMBIO | CADA 8 HORAS
OBSERVACIONES DEL FABRICANTE Su función es crear una barrera microbiana que reduzca el paso de fluidos corporales al exterior y que minimice el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire. Si al momento de utilizarlo encuentra el elemento de bioseguridad en mal estado, desechar de inmediato.